## zonas instrumentacion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZONA | OBJETO | SIGNIFICADO | EJEMPLO |
| RW-PWR | Bandejas | Alimentacion | /400757-FF3-IN-RW-PWR |
| RW-NIS | Bandejas | Seguridad Intrinseca | /400757-FF3-IN-RW-NIS |
| RW-IS | Bandejas | No Seguridad Intrinseca | /400757-FF3-IN-RW-IS |
| RW-TLM | Bandejas | Telecom | /400757-FF3-IN-RW-TLM |
| RW-FO | Bandejas | Fibra Optica | /400757-FF3-IN-RW-FO |
| INS-OFFLINE | EQUI | Instrumentos | /400757-FF3-IN-INS-OFFLINE |
| INS-SUPP | EQUI | Soportes de Instrumentos | /400757-FF3-IN-INS-SUPP |
| IA | EQUI | Aire Instrumentacion | /400757-FF3-IN-IA |
| FR | EQUI | Bastidores | /400757-FF3-IN-FR |
| JB | EQUI | Cajas de Conexiones | /400757-FF3-IN-JB |
| FG | EQUI | Anti-incendios | /400757-FF3-IN-FG |
| TELECOM | EQUI | Telecom | /400757-FF3-IN-TELECOM |
| MISS | EQUI | Varios | /400757-FF3-IN-MISS |

## planos instrumentacion:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANO | PURP OF SITE | ZONA | OBJETO | TIPO | SIGNIFICAD |
| INSTRUMENT-AND-JB-LAYOUT (1574) | IN | FR | EQUI | ALL | Bastidores |
| IN | JB | EQUI | ALL | Cajas de Conexiones |
| IN | INS-OFFLINE | EQUI | ALL | Instrumentos |
| PI | \*\* | INST | CV | Valvulas de Control (No PCV) |
| PI | \*\* | INST | ON OFF | Vlavulas on-off |