## Sheet1
Zone | Description | Zone | Description | Descripción | RIO Cabinets (Remotas) -> Incluir en: Junction Box Frame
/***-EL-JB-LIG | Juction Box Ligth | /***-IN-CT-FO | Fiber Optical Cable Tray | Bandeja de Fibra Óptica | DIO Cabinets (Valves Island) ) -> Incluir en: Instrument Air Distributor
/***-EL-JB-PW | Juction Box Power | /***-IN-CT-IS | Intrinsically Safe Cable Tray | Bandeja de Seguridad Intrínseca | Bandeja para instalar las mangueras de aire de instrumentos (DIO) para las válvulas ON/OFF- > Crear una nueva Zone. Description: Miscellaneous cable tray Descripción: Bandejas Genéricas
/***-EL-LCS | Local Control Station | /***-IN-CT-NIS | Not Intrinsically Safe Cable Tray | Bandeja de Seguridad No Intrínseca | Bandejas de alimentación, distinguiendo las bandejas 230 Vac de las de 24 Vdc. -> Incluir en: Bandeja de Alimentación y ponerla en color diferente para diferenciarla entre tensiones. El tag o nombre de la bandeja nos indicará de que tipo es
/***-EL-LIG | Lighting | /***-IN-CT-PWR | Power Cable Tray | Bandeja de Alimentación | Tableros de control local-> Incluir en: Instrument Miscellaneous
/***-EL-MIS | Electrical Miscellaneous | /***-IN-CT-TLM | Telecom Cable Tray | Bandeja de Telecomunicaciones
/***-EL-PS | Power Socket | /***-IN-CT-MIS | Miscellaneous cable tray | Bandejas Genéricas
/***-EL-CL-CN | Control Cable Ladder | /***-IN-FG | Fire & Gas Detectors | Detectores de Fuego y Gas
/***-EL-CL-HV | Higth Voltage Cable Ladder | /***-IN-FR | Junction Box Frame | Bastidor de Caja de Conexiones
/***-EL-CL-LIG | Ligth Cable Ladder | /***-IN-IA | Instrument Air Distributor | Distribuidor de Aire de Instrumentos
/***-EL-CL-LV | Lov Voltage Cable Ladder | /***-IN-INST-OPFFLINE | Off-line Instruments | Instrumentos Off-line
/***-EL-CM-CN | Control Cable Mesh | /***-IN-INST-SUP | Support Off-line Instruments | Soporte de instrumentos off-line
/***-EL-CM-HV | Higth Voltage Cable Mesh | /***-IN-JB | Instrument Junction Box | Caja de Conexiones de Instrumentos
/***-EL-CM-LIG | Ligth Cable Mesh | /***-IN-MIS | Instrument Miscellaneous | Instrumentos Genéricos
/***-EL-CM-LV | Lov Voltage Cable Mesh | /***-IN-TELECOM | Telecom equipment | Equipos de Telecomunicaciones
/***-EL-CT-CN | Control Cable Tray
/***-EL-CT-HV | Higth Voltage Cable Tray
/***-EL-CT-LIG | Ligth Cable Tray
/***-EL-CT-LV | Lov Voltage Cable Tray